АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.06.2024 № 358

с. Шуйское

О проведении проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций на территории Междуреченского муниципального округа

В соответствии со статьями 6, 20 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом Междуреченского муниципального округа Вологодской области, в целях проведения проверок готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций на территории округа

Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить:

1.1. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии согласно Приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Порядок работы комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии согласно Приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы округа Киселёва С.Н.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава округа                                                                                                А.А. Титов

Утверждена

постановлением

администрации округа

от 05.06.2024 № 358

Приложение 1

Программа проведения проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

(далее – Программа)

Объектами проверки являются источники теплоснабжения, тепловые сети, теплопотребляющие установки, которые подключены к системе теплоснабжения, принадлежащие потребителям тепловой энергии, теплоснабжающим и теплосетевым организациям на праве собственности или ином законном основании.

1.Список объектов, подлежащих проверке, указан в Приложении № 1 к Программе.

2. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов для потребителей тепловой энергии: с 1 августа по 15 сентября 2024 года.

3. Сроки проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов для теплоснабжающих организаций: с 1 августа по 15 сентября 2024 года.

4. В ходе проверки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2024-2025 годов проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработку эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования  теплопотребляющих установок на плотность и прочность;

17) надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении № 3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду, утверждённым приказом Минэнерго РФ от 12.03.2013 № 103.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Акт) с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в подпунктах 8, 13, 14 и 17 пункта 4 настоящей Программы.

5. В ходе проверки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду 2024-2025 годов в отношении данных организаций проверяются документы, подтверждающие и указывающие на:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной  и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организацию контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организацию коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливо приготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в подпунктах 1, 7, 9 и 10 пункта 5 Программы.

6. Результаты проверки оформляются Актом, составленным по форме, утвержденной Приложением № 2 к Программе.

7. Сроки выдачи паспорта готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Паспорт) для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября 2024 года.

8. Сроки выдачи Паспорта для теплоснабжающих организаций – не позднее 1 ноября 2024 года.

Приложение №1

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024-2025 годов

Список объектов, подлежащих проверке готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов

| № п/п | Наименование объекта проверки | Количество, протяженность, площадь (ед., км,) |  | Проверяемые документы | Срок проведения проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Территориальный отдел Сухонское Управления по развитию территории администрации округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего |  | 48 ед. | в соответствии с п.4 Программы | с 29 августа по 10 сентября |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома, в которых имеются муниципальные и частные квартиры |  | 11 ед. |  |  |  |
| 2 | Котельные, |  | 6 ед. | в соответствии с п.5 Программы | с 29 августа по 10 сентября |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Центральная газовая котельная с. Шуйское |  | 1 ед. |  |  |  |
| 2.2 | Газовая котельная «Школа» с. Шуйское, ул. Шапина, д. 46 |  | 1 ед. |  |  |  |
| 2.3 | Газовая мини котельная с. Шуйское, ул. Октябрьская, д. 47 |  | 1 ед. |  |  |  |
| 2.4 | Газовая котельная д. Врагово, ул. Советская, д. 5а |  | 1 ед. |  |  |  |
| 2.5 | Котельная, с. Шейбухта, ул. Шейбухтовская, д. 3а |  | 1 ед. |  |  |  |
| 2.6 | Котельная, с. Шейбухта, ул. Школьная, д. 1 |  | 1 ед. |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности |  | 7,831 км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в муниципальной собственности |  | 7,831 км |  |  |  |
| 4 | Объекты бюджетной сферы |  | 31 ед. | в соответствии с п.4 Программы | с 29 августа по 10 сентября |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Управление по развитию территорий администрации округа (территориальный отдел Сухонское) |  | 4 ед. |  |  |  |
| 4.2 | КУ ММР «ЦОДУБС» |  | 3 ед. |  |  |  |
| 4.3 | МБОУ «Шуйская СОШ» |  | 3 ед. |  |  |  |
| 4.4 | МБДОУ «Шуйский детсад» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.5 | БУК ММР «Центр культурного развития» |  | 3 ед. |  |  |  |
| 4.6 | МБУ «ФОК Сухона» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.7 | МБОУ ДОД «Шуйская ДШИ» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.8 | МБУК «М.Р. худ.-краев. музей» |  | 2 ед. |  |  |  |
| 4.9 | МБОУ «Враговская НШ-Детсад» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.10 | БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» |  | 5 ед. |  |  |  |
| 4.11 | БУ СО ВО «КЦСОН» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.12 | МБОУ «Шейбухтовская ООШ-д/сад» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.13 | МБУ «Междуреченский дом милосердия» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.14 | БУ ЖКХ ВО «Вологдаоблжилкомхоз» Специальный дом для одиноких престарелых |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.15 | МБУК «Междуреченская ЦБС» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.16 | МФЦ Междуреченского округа |  | 1 ед. |  |  |  |
| 4.17 | Редакция газеты «Междуречье» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5 | Прочие потребители |  | 31 ед. | в соответствии с п.4 Программы | с 29 августа по 10 сентября |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазин ИП Колычева |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.2 | ИП Волохов |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.3 | ОП по МР МО МВД России «Грязовецкий» |  | 3 ед. |  |  |  |
| 5.4 | ГУ ЦБ РФ по ВО |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.5 | Магазин «Лидер» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.6 | ИП Селин |  | 2 ед. |  |  |  |
| 5.7 | ООО Согласие плюс» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.8 | ПАО «Ростелеком» |  | 2 ед. |  |  |  |
| 5.9 | ООО «Развитие» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.10 | ИП Киселева И.Н. |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.11 | Почтовое отделение |  | 3 ед. |  |  |  |
| 5.12 | ИП Ципилева И.Н. |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.13 | ИП Бородулина О.В. |  | 2 ед. |  |  |  |
| 5.14 | Тер. избирательная комиссия |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.15 | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Вологодской области Отдел по Грязовецкому и Междуреченскому районам |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.16 | Управление Судебного департамента |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.17 | ООО «Фармация» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.18 | ГКУ отдел занятости населения |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.19 | ИП Барабанов |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.20 | Адвокат Леонтьев Н.В. |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.21 | ИП Кошкина |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.22 | ИП Сазонова |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.23 | АО «Тандер» |  | 1 ед. |  |  |  |
| 5.24 | Прокуратура |  | 1 ед. |  |  |  |
| II | Территориальный отдел Старосельское Управления по развитию территории администрации округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 6 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 15-21 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома, в которых имеются муниципальные и частные квартиры | 6 ед. |  |  |  |  |
| 2 | Котельные, | 2 ед. |  | в соответствии с п.5 Программы | 15-21 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная, с. Старое | 1 ед. |  |  |  |  |
| 2.2 | Котельная, с. Спас-Ямщики | 1 ед. |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 1,988 км |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в муниципальной собственности | 1,988 км |  |  |  |  |
| 4 | Объекты бюджетной сферы | 8 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 15-21 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | МБУ ФОК «Лидер» | 1 ед. |  |  |  |  |
| 4.2 | Старосельский филиал БУК ММР «Центр культурного развития» | 2 ед. |  |  |  |  |
| 4.3 | МБОУ «Старосельская СОШ» | 2 ед. |  |  |  |  |
| 4.4 | БУЗ ВО «Междуреченская ЦРБ» | 2 ед. |  |  |  |  |
| 4.5 | БУК «Междуреченская ЦБС» Спас-Ямщики | 1 ед. |  |  |  |  |
| 5 | Прочие потребители | 2 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 15-21 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Почтовое отделение | 1 ед. |  |  |  |  |
| 5.2 | ИП Барабанов | 1 ед. |  |  |  |  |
| III | Территориальный отдел Ботановское Управления по развитию территории администрации округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилищный фонд, всего | 6 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 8-14 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Многоквартирные дома, в которых имеются муниципальные и частные квартиры | 4 ед. |  |  |  |  |
| 2 | Котельные, | 1 ед. |  | в соответствии с п.5 Программы | 8-14 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Котельная, д. Игумницево | 1 ед. |  |  |  |  |
| 3 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 1,248 км |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | в муниципальной собственности | 1,248 км |  |  |  |  |
| 4 | Объекты бюджетной сферы | 2 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 8-14 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | МБОУ «Ботановская ООШ» | 1 ед. |  |  |  |  |
| 4.2 | Управление по развитию территорий администрации округа (территориальный отдел Ботановское) | 1 ед. |  |  |  |  |
| 5 | Прочие потребители | 1 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 8-14 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Почтовое отделение | 1 ед. |  |  |  |  |
| IV | Территориальный отдел Туровецкое Управления по развитию территории администрации округа |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельные, | 2 ед. |  | в соответствии с п.5 Программы | 22-28 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Котельная, п. Туровец ул.Советская | 1 ед. |  |  |  |  |
| 1.2 | Котельная, п. Туровец ул. Молодежная | 1 ед. |  |  |  |  |
| 2 | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) по всем видам собственности | 0,568 км |  | в соответствии с п.5 Программы | 22-28 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | в муниципальной собственности | 0,568 км |  |  |  |  |
| 3 | Объекты бюджетной сферы | 2 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 22-28 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | #### МБОУ "Туровецкая СОШ" | 1 ед. |  |  |  |  |
| 3.2 | Туровецкий филиал БУК ММР «Центр культурного развития» | 1 ед. |  |  |  |  |
| 4 | Прочие потребители | 2 ед. |  | в соответствии с п.4 Программы | 22-28 августа |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Почтовое отделение | 1 ед. |  |  |  |  |
| 4.2 | ПАО «Ростелеком» | 1 ед. |  |  |  |  |

Приложение №2

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024-2025 годов

АКТ №________

проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

__________________________			"_____"____________ 20__ г.

(место составление акта)				            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ____________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду от "____"________________ 20__ г., утвержденной______________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

с "___"____________20__ г. по "___"_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении

следующих объектов:

1.________________________________________________________________;

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

2.________________________________________________________________;

3.________________________________________________________________;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:_________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель комиссии:	_______________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:			_______________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

_______________________/_______________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"___"____________20__г.________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального

образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №3

к Программе проведения

проверки готовности

к отопительному периоду

2024-2025 годов

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов

Выдан____________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1.________________________________________________________________;

2. ________________________________________________________________;

3. ________________________________________________________________;

………

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ N____.

_______________________/______________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

Утвержден

постановлением администрации округа

от 05.06.2024 № 358

Приложение 2

СОСТАВ

комиссии по проведению проверки готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

| Киселёв С.Н. Душенькин Д.А. Чистякова О.В. | - первый заместитель главы округа, председатель комиссии: - начальник отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа, заместитель председателя комиссии: - консультант отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа, секретарь комиссии: Члены комиссии: |
| --- | --- |
| Карапузов Е.Ю. Лукичев Д.Г. | - директор МУП «Коммуникации» ММО*; - директор ООО «Приток»*; |
| Пуравец Е.В. | - начальник отдела имущественных отношений администрации округа; |
| Разварина И.Н. Душенькина И.Н. Пальникова Е.П. Гаршин Д.В. | - начальник Управления образования администрации округа; - начальник отдела культуры, спорта и молодежной политики администрации округа; - начальник Управления по развитию территории администрации округа; - государственный инспектор отдела по государственному энергетическому надзору Северного управления Ростехнадзора*; |

Представители Государственной жилищной инспекции Вологодской области *

* по согласованию

Утвержден

постановлением администрации округа

от 05.06.2024 № 358

Приложение 3

ПОРЯДОК

работы комиссии по проверке готовности

к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии

(далее – Комиссия)

1. Общие положения

1.1. Комиссия создается в целях проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Федеральным законом РФ от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила), Программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов (далее – Программа), настоящим Порядком.

2. Порядок формирования и состав Комиссии

2.1. Комиссия является коллегиальным органом.

2.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации округа.

2.3. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и жилищной инспекции и представители Государственной жилищной инспекции.

2.4. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

2.5. В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и представители Государственной жилищной инспекции.

3. Функции комиссии

3.1. Основными функциями Комиссии являются:

- рассмотрение документов, подтверждающих выполнение требований, установленных в пунктах 4 и 5 Программы;

- проведение при необходимости осмотра объектов проверки;

- составление Акта проверки готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов;

- при наличии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков их устранения;

- проведение повторных проверок, в случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы;

- составление по результатам повторных проверок нового Акта по форме, согласно Приложению № 2 к Программе;

- составление Паспорта по форме, согласно Приложению № 3 к Программе;

- составление повторного Акта, в случае, если организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы.

4. Регламент работы Комиссии

4.1. Работа Комиссии осуществляется на ее заседаниях. Руководство работой Комиссий осуществляется председателем  Комиссии. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.

4.2. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участия в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем комиссии.

434 Секретарь Комиссии:

- проводит предварительную проверку соответствия представленных документов, установленным требованиям;

- по результатам проверки оформляет Акты.

В акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду 2024-2025 годов;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду 2024-2025 годов при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду 2024-2025 годов.

Акт составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

4.5. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается Перечень с указанием сроков их устранения.

4.6. Паспорт выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду 2024-2025 годов, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

4.7. Сроки выдачи Паспортов установлены в пунктах 7 и 8 Программы.

4.8. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пунктах 7 и 8 Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.

4.9. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности до даты, установленной в пунктах 7 и 8 Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду 2024-2025 годов и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссией оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду 2024-2025 годов, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.