АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.08.2024 № 562

с. Шуйское

Об утверждении технического задания для МУП ММО «Коммуникации»

на разработку инвестиционной программы

«По приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями на территории

Междуреченского муниципального округа на 2025-2030 годы»

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007№ 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса,

Администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для МУП ММО «Коммуникации» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствии с требованиями на 2025-2030 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации округа направить утвержденное техническое задание в МУП ММО «Коммуникации» в течении трех дней со дня подписания настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на сайте Междуреченского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий

полномочия главы округа                                                                       С.Н.Киселёв

Утверждено

постановлением

администрации округа

от 21.08.2024 № 562

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями

на 2025-2030 годы»

- Общие положения.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2030 годы» (далее по тексту соответственно - Техническое задание, инвестиционная программа), разработано на основании следующих нормативно-правовых актов:

- Федерального закона от 17 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказа Министерства регионального развития Российской федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы.

2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2025-2030 годы» - выполнение мероприятий, направленных на приведение качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи разработки инвестиционной программы:

- обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителей.

2.3. Разработка и последующая реализация инвестиционной программы должна обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей. Снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности трубопроводов и улучшения качества воды.

- Целевые индикаторы и показатели.

Целевые индикаторы - показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества холодной воды до требования уровня, соответствующего государственному стандарту, по следующим показателям:

- по железу не более 0,3 мг/дм3;

- по молибдену не более 0,07 мг/дм3;

- по мутности не более 2,6 ЕМФ (по формазину), 1,5 мг/л (по каолину);

- по запаху не более 2 бал.;

- значение ПДК по «бору» - не более 0,5 мг/дм3;

- значение ПДК «фториды» - не более 1,5 мг/ дм 3;

- не допущение неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям.

4. Требования к инвестиционной программе

4.1. При разработке инвестиционной программы необходимо:

Выполнить анализ существующего состояния системы водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требования включается в состав инвестиционной программы.

4.2. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

- объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

- финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с реализацией мероприятий инвестиционной программы: проектно-изыскательские работы, приобретение материалов и оборудования, строительно-монтажные работы, работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик, пусконаладочные работы, проведение регистрации объектов, расходы, не относимые на стоимость основных средств;

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементарные нормы, федеральные единичные расценки, территориальные единичные расценки);

- финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы распределить по определенным источникам финансирования в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

4.3. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

- собственные средства МУП ММО «Коммуникации», включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения;

- займы и кредиты;

- бюджетные средства,  определяемые в ходе реализации федеральных, региональных и муниципальных целевых программ;

- прочие источники;

Стоимость мероприятий должна приводиться в прогнозных ценах соответствующего года.

4.4. Инвестиционная программа должна состоять из описательной и табличной частей.

4.5. Инвестиционная программа должна содержать:

- паспорт инвестиционной программы;

- цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы;

- анализ существующего состояния систем водоснабжения;

- основные проблемы, не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

- план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий доведение состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня, задаваемого целевыми индикаторами, и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения.

- объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, с разбивкой по источникам финансирования;

- расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение;

- срок разработки инвестиционной программы;

- срок реализации инвестиционной программы.

4.6. Содержание инвестиционной программы должно соответствовать требованиям раздела 3 Правил разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) отведение, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

4.7. Срок реализации инвестиционной программы: 2025– 2030 годы.

5. Разработчик инвестиционной программы

Разработчик инвестиционной программы – МУП ММО «Коммуникации».

6. Порядок и форма представления, рассмотрения, согласования и утверждения инвестиционной программы

6.1. МУП ММО «Коммуникации» направляет проект разработанной инвестиционной программы на бумажном носителе на согласование в администрацию Междуреченского муниципального округа (далее – администрация округа).

6.2. Администрация округа обязана рассмотреть проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП ММО «Коммуникации» в течение 30 рабочих дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование. Администрация округа рассматривает проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию в части мероприятий, реализуемых на территории округа.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрацией округа является несоответствие инвестиционной программы техническому заданию.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы администрация округа обязана указать причину отказа.

6.3. МУП ММО «Коммуникации» обязано в течение 7 рабочих дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в администрацию округа либо направить на подписание в администрацию округа протокол разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанный МУП ММО «Коммуникации».

Администрация округа не позднее 7 дней со дня получения проекта инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы обязана их рассмотреть, подписать и направить в МУП ММО «Коммуникации».

6.4. Администрация округа обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП ММО «Коммуникации» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы ее дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном 6.2.- 6.4 настоящего технического задания.

6.5. МУП ММО «Коммуникации» имеет право обратиться в администрацию округа с заявлением о корректировке инвестиционной программы, в том числе на весь срок ее действия, с учетом изменения условий деятельности МУП ММО «Коммуникации», а также в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении".

- Порядок внесения изменений в техническое задание.

7.1. Пересмотр, внесение изменений в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации Междуреченского муниципального округа и МУП ММО «Коммуникации».

7.2. Основаниями для пересмотра, внесения изменений в утвержденное техническое задание могут быть:

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

7.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.